火灾自动报警联网监控管理系统

竞争性谈判文件

一、工期30日历天（含生产、安装、调试完毕）。

二、资质说明及资格要求

1.独立法人资格，成立三年（含）以上且获得建设行政部门颁发的消防设施工程专业承包贰级及以上和电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，注册资金300万元以上；

2.财务：近三年（2016年至今）无亏损，包含资产负债表，现金流量表，损益表;

3.业绩：提供近三年（2016年至今）已完成不少于2个(含）以上的消防设施安装工程或电子与智能化安装工程(弱电安装工程）项目的业绩（每个项目总金额不低于50万）（提供合同复印件加盖本单位鲜公章，竞标时带原件）。

4.项目经理：在竞标申请人单位注册，具有机电工程专业的二级建造师注册证书和安全生产考核合格证（B证）；近3年（2016年至今年）完成不少于1个类似项目业绩，类似项目业绩同上。中标后至竣工前不得在其他项目担任项目经理。

三、拦标价

拦标价: 49.42万元，报价高于此金额为废标。本次项目为2轮谈判、供应商3次报价，每轮报价不得高于上一轮报价,否则为废标。

四、谈判报价

1.报价应填报报价清单（按统一格式见附表1）；

2.本次谈判报价为综合评分法。其数量以采购人提供的清单为准。

3.本次谈判的火灾自动报警联网监控管理系统项目要求不得低于本谈判文件第九条“技术质量要求”；

4. 本次报价时应包含服务价格及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、除渣、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等一切费用；

5.最低报价不能作为中标的保证。

五、竞标保证金

1.缴纳方式：必须通过投标人的基本账户以银行转账方式缴纳。

2.金额：9800元。

3.缴纳时间:竞标保证金须在2020年2月5日9时前汇入指定银行账户，未按谈判文件规定缴纳竞标保证金的不予受理投标文件。

4.招标人开户名称：详细名称请电话咨询

5.开户银行：    中国银行重庆长江路支行

6.账    号：    113007546980

7.银行地址：    重庆市渝中区

银行汇款回单复印件应按要求装订在竞标文件里与竞标文件同时递交，竞标人必须在付款凭证备注栏中注明是“火灾自动报警联网监控管理系统竞标保证金”。

8.中标人无正当理由不与发包人签订合同，在签订合同时向发包人提出附加条件，自动放弃中标的，招标人取消其中标资格，其竞标保证金不予退还，并取消2年内参加招标单位工程建设项目的投标资格；给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

9.竞标保证金的退还。中标人和非中标人的竞标保证金在合同签订后5日内退还。竞标保证金退还到竞标人的基本账户。

六、竞标文件的包装和密封

1.竞标文件请按谈判文件格式及顺序进行胶装，正本1份，副本1份，正本和副本可以分开包装或者包装在一个密封袋内；

2.每一个包装都应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖竞标人单位公章（鲜章）。

3.竞标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。

七、开标前竞标人提交法定代表人身份证明及身份证原件，或是法定代表人授权委托书及身份证原件，如证件未带或未带齐全，取消竞标资格；竞标人少于3家的，应重新组织采购。

八、竞争性谈判评审

谈判小组应当按照下列程序组织评审：

1.审阅谈判文件，主要审阅谈判文件、确定参加谈判的竞标人数量、竞标人的资格条件要求、竞标人应当提供的资格证明材料、采购项目技术和商务要求、谈判程序、评审方法和评审标准及细则、谈判内容以及采购合同主要条款规定要求；

2.进行初步评审（详见初步评审表）,

3.通过的不足3家时，根据《军队物资采购评审管理办法》第三十二条规定，评审委员会一致认定整个采购公告和采购程序合规，报价客观合理，直接比照竞争性谈判方式，按照2轮谈判3次报价的程序继续评审；

4.谈判小组对通过初步评审的竞标人进行商务和技术评审（详见附件3详细评审表），并对竞标人分别进行谈判报价；

5.解释和澄清的相关事项；

6.竞标人报价结束后，谈判小组按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行综合比较与评价，总得分（100）=经济标得分（40）+商务标得分（30）+技术标得分（30）；

7.推荐3名成交候选竞标人并排序（采用综合评分法，按评标后总得分由高到低顺序排列；总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；总得分且投标报价相同的，按详细评审得分由高到低顺序排列）；

8.出具评审报告。

谈判注意事项：

1.谈判过程中，谈判小组所有成员应当集中与单一竞标人分别进行谈判，并给予所有参加谈判的竞标人平等的谈判机会。

2.谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其它内容。实质性变动的内容，须经采购机构审核确认，并将变更的内容书面通知所有参加谈判的竞标人。

3.谈判过程中，谈判小组应当根据谈判文件明确的轮次与竞标人进行谈判报价，为2轮谈判、竞标人3次报价。确需增加谈判报价轮次的，经谈判小组（五分之四以上组员）认定可以增加，但应当在评审报告中说明理由。

4.谈判过程中，竞标人可以根据谈判情况变更其技术、商务响应内容，并将变更内容形成书面材料，作为报价文件的一部分送谈判小组。竞标人书面变更材料应当由其法定代表人或其授权代表签字确认。

5.谈判小组经过2轮谈判后，竞标人响应内容仍然不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的，或者谈判过程中谈判小组发现或者知晓竞标人存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将竞标人淘汰，不允许参加最后报价。

谈判小组淘汰竞标人的，应当书面通知竞标人，并说明理由。

6.竞标人进行报价，应当在谈判室外独立填写报价单并由其法定代表人或其授权代表签字确认，在规定时间内密封递交采购机构工作人员，由采购机构工作人员收齐后集中递交谈判小组。采购机构工作人员不得拆封竞标人报价单。

7.竞标人在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

九、履约保证金

1.中标单位在收到中标通知书后5日内以合同价的10%缴纳履约保证金，须通过中标人的基本账户以银行转账方式向采购人缴纳，不接受保函和担保书；

2.中标单位到期未签约合同或办理履约保证金手续，则作弃权处理。采购单位有权另行选择谈判单位签订合同；

3.履约保证金在项目签订合同进场后，由采购人三个月内无息退还给中标人。

十、技术质量要求

（一）火灾自动报警联网监控管理系统技术规范及标准

《城市消防远程监控系统》GB26875-2011、《城市建筑消防设施远程监控管理系统设计规范》GB50440-2007、《消防联动控制系统》GB16806、《城市火灾自动报警远程监控系统通信协议》、公安部61号令、73号令、《公安部消防局2005年工作要点》、公安部消防局《建筑消防设施及火灾报警远程监控系统技术论证及推广应用座谈会纪要》、《工程建设标准强制性条文》(信息工程部分)、《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008)、《计算机场地通用规范》(GB/T 2887-2011)、《计算机场地安全要求》(GB/T 9361-2011)、《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2007)、《信息技术软件工程术语》(GB/T 11457-2006)、《软件工程软件生存周期过程用于项目管理的指南》(GB/Z 20156-2006)；、《信息技术软件维护》(GB/T 20157-2006)；、《信息技术软件生存周期过程配置管理》(GB/T 20158-2006)、《信息技术软件生存周期过程》(GB/T 8566-2007)、《信息技术服务》(GB/T 28827.1-2012)、《信息技术服务》(GB/T 28827.2-2012)、《信息技术服务》(GB/T 28827.3-2012)。

（二）施工要求

1.施工方负责全封闭施工。

2.施工过程中，设立专职项目管理人员，负责施工火灾自动报警联网监控管理系统过程中的安全管理、技术指导以及工作协调。

3.人员配备要求如下：

3.1具有机电工程专业的二级及以上建造师注册证书或机电类专业的高级工程师证书的负责人不少于1名。

3.2持有效执业资格证书或上岗证的施工员不少于1人，质检员不少于1人，安全员不少于1人，造价工程师或造价员不少于1人，材料员不少于1人，资料员不少于1人。

上述获得资格证书的管理人员和施工人员必须提供本单位最近6个月以上的社保证明，否则无效。

（三）火灾自动报警联网监控管理系统技术参数（不得低于此标准）

1.建设范围

本次项目的建设范围包括：外科楼、内科楼、门诊楼、烧伤楼（含体检中心）、整形美容楼、教学楼，以及家属区的文体中心、经济适用房7栋。

2.项目概况

针对医院的火灾的特点，确保医院内部火灾自动报警设备及时准确的获悉火警，预防火灾发生并及时处置火灾，拟利用信息化平台成立全院消防监控指挥中心。通过安装火灾自动报警联网监控管理系统，将7个消防控制室（教学楼、内科楼、烧伤楼、外科楼、门诊楼和整形美容楼、文体中心、7栋经济适用房）数据通过内部局域网络传输到监控指挥中心集中管理。

3.系统功能要求

建立图形化监控系统；提供多媒体功能，并在设备火警故障、动作时进行语音提示；图形显示时可放大或缩小；可进行多控制器组网控制，建立分布式网络图形监控系统，在传输设备采集到消防报警控制设备信息后，能够在传输设备上进行显示，并发出声音提示。

4.系统整体结构组成

系统整体结构组成：火灾报警监控管理系统网络由火灾报警监控管理中心、传输网络、传输设备构成。

（1）火灾报警监控管理中心负责接收各消防控制室火灾自动报警设备上传的日常报警信息。（暂时设立在外科楼消防室，待安全管控中心建设完工后联网可实现报警地点可视化集中管理。当出现火警时可利用监控平台第一时间确认是否是火情并及时通知相关物管人员或警勤人员到现场进行处置）

（2）火灾报警系统的传输网络采用医院内部局域网络，保障安全性，传输速度快，易于扩展视频等。

（3）传输设备采用专业传输设备，设备采用工业级双微处理器，数字化总线传输技术，报警响应时间小于1秒，保证系统在第一时间作出快速有效反应。

5.实现的主要功能

火灾报警监控管理系统建成后，将具有以下基本功能：

（1）消防主机信息集中管理，含数字录音录时系统、消防建筑图库、多媒体语音提示、中心自动校时系统、中心权限管理、接警值班人员管理等

（2）通讯服务器与管理功能

（3）报警信息的显示、确认及处理：报警状态下，自动定位报警区位置；报警状态下将弹出报警区建筑物所有楼层平面图信息显示框，自动定位报警点在楼层的详细位置；

（4）火警信息的统计查询

（5）数据资料的录入、维护及资料备份

（6）远程查询、统计

6.系统运行方式

（1）通信服务器软件：通讯服务器软件是数据传输的中枢，所有的数据必须通过服务器才能被分发到各个客户端。

（2）身份验证和登录管理：监控管理系统软件启动时需要进行身份验证，没有权限人员或输入错误登录密码，系统将拒绝进入。

（3）传输设备连接状态显示：消防监控中心与传输设备之间，可采用PSTN电话线和宽带网络互为备份方式进行连接，能够实时检测链路情况。

（4）数据采集：系统通过传输设备对火灾自动报警设备的运行信息进行收集。

（5）控制器协议解析、数据整理、数据转换：根据本项目火灾自动报警设备的实际情况，本系统中的传输设备将接收到的不同厂家、不同型号控制器的数据转换为标准格式的数据，并进行检验，送监控中心处理。

（6）监控管理系统软件：控管理计算机及监控管理软件负责火灾自动报警设备火警、故障等信息的接收、显示、处理及上报。

（7）报警信息的地理信息显示。

（8）详细用户资料查询：可以对已注册用户的详细资料进行查询。

（9）报警信息的统计查询：在监控管理计算机上，在统计查询状态下，可以对所有历史报警记录等信息进行查询。

（10）接警值班人员管理。

（11）系统用户资料的录入、维护、新用户填加：在以系统管理员的权限进入系统后，可以实现对用户基本资料、用户详细资料、建筑消防设施系统信息的录入、修改和维护。

（12）中心自动校时：系统自动接收GPS导航星授时信号，锁定标准时间，全网自动校时。

（13）远程WEB查询、统计：eb查询统计系统共分为“实时数据浏览”、“查询”和“统计”三大功能模块。

7.配套软硬件

中心配置：（1）火灾自动报警联网监控管理中心硬件标准配置：服务器、8路语音卡、受理机、激光打印机、UPS电源主机、网络交换机、标准打印机柜、音箱各1台（个）；宽屏液晶显示器4个；电话机、标准平面式接警台各2台。

（2）火灾自动报警联网监控管理中心软件平台：相应支撑软件各1套。

GSTNET系统应用软件配置:通讯服务器软件、报警受理系统、信息统计查询系统、数据库系统、中心自动校时系统、中心软件管理系统软件各1套。

用户联网监控管理设备:传输设备、浪涌保护器各8台套、浪涌保护器（系统防雷专用）1台、通讯板（网络）3个；处理机两台。

8.品牌要求

（1）服务器：戴尔、联想、浪潮；

（2）路语音卡：三汇、东进、企诺；

（3）受理机：戴尔、联想、惠普；

（4）激光打印机：佳能、惠普、联想

（5）UPS电源主机：山特、安耐威、华为

（6）网络交换机：腾达、水星、普联

（7）音箱：漫步者、索尼、JBL

（8）宽屏液晶显示器：联想、惠普、华硕

（9）传输设备、浪涌保护器、通讯板（网络）、处理机：海湾、福赛尔、依爱

9.验收标准

标准和规范：GB26875-2011《城市消防远程监控系统》、GB50440-2007《城市建筑消防设施远程监控管理系统设计规范》、GB16806《消防联动控制系统》中4.8章“传输设备”和《城市火灾自动报警远程监控系统通信协议》等相关标准和规范、国家和地方行政主管部门的有关规定及本招标文件要求。没有国家标准的按行业标准执行，没有行业标准的投标人应提供相关标准。

10.质量保证及售后服务

项目完工后，出具合格书面文件之日起，竞标人对本项目提供二年的免费保修期，免费保修期内硬件、软件在正常使用中产生的损坏，由竞标人免费维修或者更换。

(1)物联网服务期限:本项目提供物联网服务期限为2年；本项目免费提供2年4G物联网流量费。

11.网络要求

本项目须达到网络信号全覆盖。

12.管理系统对接

本项目能满足与相关后勤信息化系统实现对接。

13.员工培训

本项目验收后，中标方要对和本项目相关的采购方员工进行操作等方面的技术培训，确保能正常操作和使用。

14.付款方式

（1）火灾自动报警联网监控管理系统安装调试完毕经采购人验收合格和提供一套合格竣工资料（含扫描光盘一张）后30日内，付合同价的95%，剩余5%作为质保金，在质保期满后无息支付。

（2）该项目无预付款，合同价款均以转账支票支付。

谈判文件格式(按以下顺序装订)

一、竞争性报价函

火灾自动报警联网监控管理系统项目部：

（供应商全称）授权        （委托代理人姓名）（职务、职称）为委托代理人，参加贵院组织的火灾自动报警联网监控管理系统项目谈判的有关活动，并对此进行谈判。为此我司承诺：

  - 提供谈判文件规定的全部响应文件：竞标书正本一份，副本一份。

  - 谈判货物的总价为（大写）：                      元人民币。

  - 付款方式：                                                。

  - 工期：      日。

  - 保证忠实地执行谈判文件中商务条款的规定和买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

  - 愿意向贵方提供任何与该谈判有关的数据、情况和技术资料。

  - 从竞标截止时间之日起90天内有效。

  - 与本次采购项目有关的一切往来通讯请寄：

联系人：

地址：

邮编：              电话：                 传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：          职务：                ，

系               （供应商名称）               的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                      （盖单位章）

年     月     日

注：1.本页内容适用于法定代表人亲自谈判。

三、法人代表授权书

火灾自动报警联网监控管理系统项目部：

本授权委托书声明：我           （姓名）系                     （供应商全称）的法人代表，现委托           （姓名）为我公司代理人，以本公司名义参加火灾自动报警联网监控管理系统项目谈判活动。代理人在竞标及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：              性别：         年龄：        身份证号：

单位：                          部门：        职务：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：1.法定代表人及委托代理人身份证复印件

2.委托代理人最近连续6个月养老保险凭证复印件（谈判时带原件备查）

年   月   日

- 报价清单

请竞标单位根据采购人提供的报价清单进行报价，并按照表格的要求如实填写技术规格及材质要求。

各竞标单位必须严格按上述要求制作和填报，否则，将视为废标。由此产生的后果由供应商自行负责。

火灾自动报警联网监控管理系统报价清单（附件1）

五、竞争性谈判确认函

火灾自动报警联网监控管理系统项目部：

1．我公司根据已收到的火灾自动报警联网监控管理系统项目的谈判文件，遵照规定，经研究上述谈判文件的谈判须知、技术要求、商务条款和其他条款后，自愿按谈判文件要求参加本次谈判。

2．我方同意所递交的响应文件在谈判有效期内有效，我方将受此约束。

3．除非另外达成协议并生效，你方的谈判文件和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

供应商公章：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月  日

六、资格审查资料

（一）企业法人营业执照复印件

（二）近三个年度财务状况表

（三）近三年完成的项目情况表

（四）竞标保证金复印件

竞标时带原件备查

七、商务标

八、技术标

合同文本

火灾自动报警联网监控管理系统合同

甲方：火灾自动报警联网监控管理系统项目部

乙方：

签订时间：    年    月    日

签订地点：火灾自动报警联网监控管理系统项目部

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及国家相关行业规范，为明确各自的权利、义务和责任，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：项目名称、承包内容、合同价款

一、项目名称：火灾自动报警联网监控管理系统

二、项目地点：重庆市

三、承包内容：火灾自动报警联网监控管理系统

四、合同价款：合同包干价（人民币）：大写_________________________，小写               元。具体构成详见附件一。

第二条：工作职责

一、甲方工作

1、本合同签订后，向乙方提供准确的建施图，并确认安装位置。如有偏差，甲方应在乙方安装前及时修正；

2、负责乙方与其它有关单位的协调工作；

3、按乙方要求将施工用电接至安装现场；

4、提供设备存放的安全、干燥场地；

5、提供满足安装条件的现场空间；

6、负责协助办理安装及验收的相关手续；

二、乙方工作

1、合同签订后，向甲方提供相关技术资料和安装位置；

2、根据甲方的进度要求，组织人员、设备、安装机具进场；

3、安装调试火灾自动报警联网监控管理系统，使其达到国家验收规范及合同有关约定的要求；

4、自行负责安装所需的施工照明等辅助设施；

5、遵守甲方要求的安全文明施工要求，自行负责安装人员在施工过程中的人身安全和安装现场的安全防护；

6、自行负责设备存放期间的安全保管；

7、准时参加甲方组织的各种项目协调会。

8、负责项目整体竣工验收前的成品保护。

9、负责按甲方要求整理并移交合格的竣工资料壹套（含扫描的电子文档）。

10、乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作

人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收后移交。

第三条：工期

一、工期：合同签定后30天完成7个消防控制室的火灾自动报警联网监控管理系统的安装调试等工作。

1、材料采购时间：7天；

2、拆除、安装时间：21天；

3、验收时间：2天。

二、如遇下列情况，经甲方现场代表签字后，工期相应顺延：

1、不能提供满足安装要求的场地、电源；

2、不属承包范围内的重大设计变更或提供的土建参数有偏差而导致施工无法进行；

3、在施工中如因连续停电24小时以上或间歇性停电2天以上（每次连续2小时以上），影响正常施工；

4、非乙方原因导致验收签证不及时而影响下一道工序施工；

5、非人为不可抗拒的因素而延误工期。

三、甲方如要求变更供货期或安装期，应在交货时间或安装时间前5天通知乙方。

第四条：质量标准

一、本项目质量必须执行：国家、地方其它有关法规、技术标准。

二、自觉接受甲方的质量监督。

三、乙方在施工中发生质量事故，应及时书面报告甲方派驻代表。一般质量事故的处理结果应送甲方备案；重大质量事故的处理方案，应经甲方研究，并在书面认可后实施。

第五条：产品的供应、付款、验收、双方责任

一、产品的名称、品种、规格：详见附件一

二、产品的技术要求和计量单位、计量方法

1、产品的技术要求：详见附件一；

2、计量单位、计量方法：详见附件一。

三、产品的包装标准和包装物的供应与回收

1、乙方提供的产品应满足防潮、防晒、防震、防锈、防腐蚀等要求，并完好无损地送至交货地点；

2、包装不回收。

四、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点及风险承担

1、产品的交货单位：                          ；

2、交货方法：乙方送货并自行卸车、搬运至甲方指定存放地点，期间风险由乙方自行承担；

3、运输方式：乙方自行确定；

4、到货地点和接货单位（或验货人）：火灾自动报警联网监控管理系统项目部工作区及家属区。验货人：             ，联系电话：             ；

5、甲方如要求变更到货地点或验货人，应在交货时间前5天通知乙方。

五、验收标准

1、材料进场验收：货物到场后，由乙方即时向甲方申报进场验收；验收标准参照合同约定的相关品牌、规格、技术参数和验收标准。验收包括货物外观及供货清单、产品合格证、生产检验报告、进口产品报关单（若有）、使用和维修、保养说明书等技术资料；验收参加单位包括甲方、乙方；若现场验收不合格，则由乙方负责对验收不合格部件进行退货并承担所产生的经济损失。

2、乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

3、乙方在指定地点提交服务成果后，甲乙双方应依据采购文件、响应文件等文件材料的要求共同验收，并且出具书面验收报告。

4、对复杂的服务，甲方可邀请国家认可的专业机构参与验收，并出具验收报告，相关费用负担由甲乙双方约定。

5、质保期：项目完工后，出具合格书面文件之日起，竞标人对本项目提供二年的免费保修期，免费保修期硬件、软件在正常使用中产生的损坏，由竞标人免费维修或者更换。

六、对产品提出异议的时间和办法

1、甲方在进场验收中，如果发现产品的品种、型号、规格和质量不符合规定，应在三天内向乙方提出书面异议；

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在三天内向甲方书面回复意见。否则，即视为默认甲方提出的异议。

七、乙方责任

1、乙方不能按期交货或安装完毕的，应向甲方支付逾期不能交货部分产品价款5%的违约金；逾期超过5日的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付本合同总金额20%的违约金。

2、乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责调换，并承担调换或退货而产生的费用。乙方不能调换的，按不能按期交货处理，相应的产品价款的1.5倍在总价中扣除；

3、乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担产生的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该合格包装物的价值。因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的，乙方应承担该部分的经济损失；

4、乙方逾期交货的，若违约金不能弥补甲方因此而遭受的损失，乙方应另行向甲方赔偿损失；

5、产品错发到货地点或验货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或验货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用，因此而造成迟延交货的，按照本条第一款承担违约责任；

6、乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的付款时间付款。

7、因施工原因造成产品质量不符合合同规定的，乙方应负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成不能按合同规定的工期交付使用的，向甲方支付3000.00元/天的违约金。

8、现场施工由承包方负责处理（含安装费、运输费、除渣费等一切费用）。

9、施工过程中，一切安全事故均由施工方负责。因乙方施工原因造成第三人人身、财产损害，乙方承担全部赔偿责任，因此而给甲方造成损失的，甲方承担责任后可向乙方追偿。

10、保证所提供服务为响应文件承诺服务，符合相关法律法规规定并且满足甲方的 需求，保证其配套项目部件为全新的未使用的且符合相关的质量要求。

11、保证所提供服务的售后服务，严格依据响应文件及相关承诺，对服务以及与之配套的项目进行保修、维护等服务。

12、保证其所供服务不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

13、乙方保证，甲方在享受服务或者服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如 因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

14、乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

八、甲方责任

1、甲方无正当理由中途退货，应向乙方偿付退货部分全部货款，并应向乙方支付退货部分材料款20%的违约金；

2、甲方无正当理由在进场验收合格后拒绝接货的，应向乙方支付到货部分产品款项5%的违约金；

3、甲方如错填到货地点或验货人，应承担乙方因此造成的经济损失；

4、若项目中途停建、缓建或由于因甲方原因致设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应采取措施弥补或减少损失。

九、不可抗力

甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在协商一致后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免除不能履行一方承担违约责任。

第六条：项目价款的支付与结算

1、火灾自动报警联网监控管理系统安装调试完毕经甲方验收合格和提供一套合格竣工资料（含扫描光盘一张）后30日内，付合同价的95%，剩余5%作为质保金，在质保期满后无息支付。

2、该项目无预付款，结算价款均以转账支票支付。

第七条：履约保证金

履约保证金数额按中标价的10%收取，项目竣工验收合格后，向中标人一次性退还全部履约保证金（不计利息）。

第八条：质量保修

1、乙方对交付甲方使用的项目在质量保修期内承担质量保修责任；

2、质保期限：项目完工后，出具合格书面文件之日起，竞标人对所更换的所有硬件、软件提供二年的免费保修期，免费保修期内硬件、软件在正常使用的产生的损坏，由竞标人免费维修或者更换；

3、质量保修项目内容及范围：本合同约定的承包范围内的所有内容；

4、质量保修责任：凡在质保期内由于产品自身质量问题或在运行中由于安装质量导致产品的损坏，应由乙方在接到甲方保修通知后2小时内赶至现场进行问题处理，并免费对有质量问题的零部件进行更换。如乙方未能在2小时内赶至现场，甲方有权另行选择维修单位，所发生的维修费用由乙方全部承担，甲方有权在质保金内直接抵扣。

5、质保期内，乙方承诺每月一次上门进行例行检查，并做好记录，以保证产品的正常使用。

6、质保期满后，乙方应以材料成本价对设备进行维修，并收取一定的人工费。

第八条：保密

1、乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

2、乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的10%支付违约金。

3、乙方须签订网络保密协议。

第九条：物联网服务期限

1、本合同物联网服务期限为2年，服务期限自**年*月*日起至**年*月*日止。

2、本合同免费提供2年4G物联网流量费。

第十条：合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：附则

1、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，项目竣工验收合格，并结清应付项目款后终止。

3.本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：            法定代表人（签章）：

法定代表委托人（签章）：                    法定代表委托人（签章）：

经办人：                        经办人：

开户银行:                                   开户银行:

账号:                                       账号:

单位地址：                 单位地址：

电话：                     电话：

年   月   日