二氧化碳模块技术参数

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 利用CO2测量来监护病人的呼吸状态并控制病人的通气 |  |
| 1.2 | 实验对象 | 危重病人 |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 |  |  |
| 2 | 主要技术参数 （一行只写一个参数） |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 适用于成人及儿童患者 |  |
| 2.2 | ★参数2 | 主流测量法在直接插入病人的呼吸系统的气道接头上安装CO2传感器 |  |
| 2.3 | ★参数3 | 侧流测量法对病人气到中的呼吸气体采用恒定的采样流量进行采样，并用测量系统中内置的远程CO2传感器对其进行分析 |  |
| 2.4 | ▲参数4 | 旁流法采样速率≤50ml/分钟 |  |
| 2.5 | ▲参数5 | 支持ETco2，同一模块可支持主路法和旁路法监测潮气末二氧化碳 |  |
| 2.6 | ▲参数6 | 测量范围：0至150mmHg |  |
| 2.7 | 参数7 | 连续二氧化碳模块通用于科室现有监护仪 |  |
| 3 | 配置需求 （一行只写一个配置） |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 二氧化碳模块 |  |
| 3.2 | 配置2 | 二氧化碳附件 主路/旁路各一套 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥1年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.10 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |