消毒供应室改造项目设计报价说明

一、项目概况

消毒供应室改造项目位于外科大楼内，将原车库改造为消毒供应室，设卫生间，去污区、检查包装区及灭菌区、灭菌物品存放区、辅助区等，建设面积600平方米，批复总经费195万元，对建筑、结构、设施、消防、装饰等进行限额设计。（竞价人请于1月10日前自行查勘现场，联系人彭老师，电话023-68765612）

二、设计工期：25天。

三、资质要求：

建筑行业（建筑工程）乙级（含）以上设计资质且成立三年及以上。

财务：近三年（2016年至今）无亏损，提供资产负债表，现金流量表，利润表。

四、报价要求：

1、报价方式：采用包干价，报价内容外科楼负二层消毒供应室改造，设计包括建筑工程、装饰安装工程、消防、净化空调、给排水工程等，设计面积600㎡。

2、报价不得超过限价：9万元。

3、设计成果要求：外科楼负二层消毒供应室改造各专业施工蓝图各6套。

4、评标办法：以最低价中标，设计内容必须与报价说明要求一致。

五、付款方式：

将付施工图后一个月内支付设计费的80%，项目竣工验收后一个月支付剩余的20%，不计利息。

六、询价所带资料

1.营业执照副本、资质证书副本、资产负债表、现金流量表、利润表，以上资料复印件加盖鲜章。

2.法定代表人身份证明及身份证（原件）或授权委托书、委托代理人身份证（原件）及企业为代理人缴纳的连续6个月本单位养老保险凭证复印件加盖鲜章。

3.报价函格式附后。

法定代表人身份证明

竞价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：          职务：                ，

系               （竞价人名称）               的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

竞价人：                      （盖单位章）

年     月     日

注：1.本页内容适用于法定代表人亲自竞价。

授权委托书

本人   （姓名） 系       （竞价人）       的法定代表人，现委托本单位人员（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）                  标段报价文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起30天结束为止。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证复印件。

2、委托代理人身份证复印件。

竞价人：                                （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

委托代理人：                      （签字）

联系固定电话:             移动电话：

年     月     日

注：本内容适用于授权委托代理人，。

1.法定代表人委托他人参加的，委托代理人须提供企业为代理人缴纳的最近连续六个月养老保险凭证。

报   价   函

采购人：

一、我方已全面、仔细研究了           （项目名称）报价说明，愿意以人民币（大写）                 （￥       元）的总报价，设计工期        日历天，签订合同，并遵照报价说明的要求和合同约定，实施和完成本询价项目，项目质量达到合格。

二、承诺

1.我方接受报价说明中付款方式。

2.决不发生签订合同后恶意提高造价的行为。

3.保证中标后密切配合发包人开展工作，遵守操作规程，服从管理。

4.保证中标后不进行任何形式的分包。

5.其他承诺:                      。

三、我方在此声明:所递交的报价文件（包括有关证明资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

竞价人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月     日

消毒供应室改造项目设计要求

- 去污区（缓冲间）

- 墙面部分

a)	要求：墙面平整无划痕，无明显凹凸、电解钢板间拼接严密，拼缝处打胶处理并要求无脱胶、孔洞、表面起毛等现象；墙面因达到防腐、防潮、易清洁的专业要求；要求成品美观。墙角为圆弧形。

b)	使用材料：面层采用厚度为≥1.2mm厚的电解彩钢板

- 地面部分

a)	要求:地面平整度要求为3mm每两米、地面拼缝严密、地面无起鼓、空洞；地面装修还应达到防腐、防水、防滑、耐磨、易清洁的专业要求；要求成品美观。墙角为圆弧形

b)	选用材料:不小于2m厚的进口防静电塑胶地板，无花纹，淡色，不刺眼，无异味。

- 吊顶部分:

a)	要求:吊顶应表面平整无划痕无明显凹凸、无机预涂板间拼缝严密，拼缝处打胶处理并要求无脱胶、孔洞、表面起毛等现象;吊顶还应达到防腐、防潮、易清洁的专业要求；要求成品美观

b)	使用材料:面层采用无机预涂板

- 其他要求:

a)	在适当位置(参照图纸)加装洗手池，便于员工及时洗手。

b)	洗手池采用距离感应式非手触式水龙头。洗手池要求采用高档全瓷成套品牌。

- 检查包装区及灭菌区(含低温灭菌间、缓冲间、敷料打包间、敷料仓库、器械检查打包工作区)

- 墙面部分:

a)	a)	要求：墙面平整无划痕，无明显凹凸、电解钢板间拼接严密，拼缝处打胶处理并要求无脱胶、孔洞、表面起毛等现象；墙面因达到防腐、防潮、易清洁的专业要求；要求成品美观。墙角为圆弧形

b)	使用材料: 面层采用厚度为≥1.2mm厚的电解彩钢板

- 地面部分:

a)	要求:地面平整度要求为3mm每两米、地面拼缝严密、地面无起鼓、空洞；地面装修还应达到防隔、防水、防滑、、易清洁的专业要求:要求成品美观。

b)	选用材料:不小于2m厚进口防静电塑胶地板，无花纹，淡色，不刺眼，无异味。

- 吊顶部分

a)	要求:顶应表面平整无划痕无明显凹凸、间拼缝严密，拼缝处打胶处理并要求无脱胶、孔洞、表面起毛等现象；吊顶还应运应防腐、防潮、易清洁的专业要求；要求成品美观

b)	使用材料: 面层采用无机预涂板

- 其他要求

a)	在适当位置(照图紙)加装洗手池，便于员工及时洗手。

b)	洗手池采用距离感应式非手触手龙头。

c)	洗手池要求采用高档全瓷成套品牌。

- 灭菌物品存放区(含缓冲间、无菌物品存放区)

- 墙面部分:

a)	要求:墙面平整无划痕无明显凹凸、电解钢板间拼缝严密，拼缝处打胶处理并要求无脱胶、孔洞、表面起毛等现象;墙面还应达到防腐、防潮、易清洁的专业要求;要求成品美观。

b)	使用材料: 面层采用厚度为≥1.2mm厚的电解彩钢板

- 地面部分:

a)	要求:地面平整度要求为3mm每两米、地面拼缝严密、地面无起鼓、空洞；地面装修还应达到防腐、防水、防滑、耐磨、易清洁的专业要求；要求成品美观。墙角为圆弧形

b)	选用材料: 不小于2m厚进口防静电塑胶地板，无花纹，淡色，不刺眼，无异味。

- 吊顶部分:

a)	要求:顶应表面平整无划痕无明显凹凸、间拼缝严密，拼缝处打胶处理并要求无脱胶、孔洞、表面起毛等现象；吊顶还应运应防腐、防潮、易清洁的专业要求；要求成品美观

b)	使用材料: 面层采用无机预涂板

- 辅助区(消毒供应中心范国内的走廊、会议室、弱电间、男女更衣间)

- 墙面部分

a)	要求:墙面平整无划痕无明显凹凸、电解钢板间拼缝严密，拼缝处打胶处理并要求无脱胶、孔洞、表面起毛等现象;墙面还应达到防腐、防潮、易清洁的专业要求;要求成品美观。

b)	使用材料: 面层采用厚度为≥1.2mm厚的电解彩钢板地面要求

- 地面部分

a)	要求:地面平整度要求为3mm每两米、地面拼缝严密、地面无起鼓、空洞；地面装修还应达到防腐、防水、防滑、耐磨、易清洁的专业要求；要求成品美观。墙角为圆弧形

b)	选用材料: 不小于2m厚进口防静电塑胶地板，无花纹，淡色，不刺眼，无异味。

- 吊顶部分

a)	要求:顶应表面平整无划痕无明显凹凸、间拼缝严密，拼缝处打胶处理并要求无脱胶、孔洞、表面起毛等现象；吊顶还应运应防腐、防潮、易清洁的专业要求；要求成品美观

b)	使用材料: 面层采用无机预涂板

- 湿区房间（洁具间、男女卫浴间）

- 墙面要求：

a)	要求：湿区墙面要求防水性好；表面易清洁

b)	使用材料：300×600mm的全瓷墙面砖；要求釉面平滑、细腻、晶莹亮泽；要求采用高档优质品牌

- 地面要求：

a)	要求：地面要求平整、防水、防滑；所有材料应耐磨、易清洁；要求成品美观。

b)	选用材料：300×300全瓷地面砖，要求釉面平滑、细腻、晶莹透亮；要求采用高档优质品牌

- 地面要求：

a)	要求：地面要求平整、防水、防滑；所用材料应耐磨、易清洁；要求成品美观。

b)	选用材料：300×300全瓷地面砖，要求釉面平滑、细腻、晶莹亮泽；要求采用高档一线品牌

- 吊顶要求

a)	要求：吊顶表面平整、所用材料防潮、易清洁；要求成品美观。

b)	使用材料：600×600铝扣板，使用高档知名品牌。

- 细部处理要求

- 根据消毒供应中心国家相关规范要求，消毒供应中心工作区内的阴阳角不允许采用直角，要求采用圆弧角过渡，以避免出现洁净死角。地面与墙面阴角采用地板上翻或采用圆弧过渡。

- 门窗装修要求

- 消毒供应中心内的窗框采用铝合金喷塑型材。门扇采用与内装修一致的成套气密门，门上带观察窗；门锁采用全不锈钢执手锁；

- 窗采用密闭窗(消毒供应中心外围己有窗口部分的内装修采用普通密闭窗)窗玻璃采用不小于10m的钢化政璃；门套、窗套均采用木龙骨基层、304不锈钢贴面装饰。

- 设备隔断要求

- 灭菌器、清洗机双面均要求采用与没备前后面板协调一致的304不锈钢拉丝板贴面装饰(轻钢龙骨隔断，细木工板基层)，钢板厚度不小于2mm，并且在钢板的后背侧应加设隔音材料。

- 隔断间需在设备操作端一侧适当位置设置设备维门，设备维修门采用方钢龙骨、不锈钢面板现场制作，维修门上需带把手及门锁.

- 设备排气要求

- 清洗机应设置专用的耐高温排气路・接至外，具体安装方式参照清洗机安装施工图纸。

- 灭器的设备隔断间内要求设置制冷新风及独立的排风系统，控制设备隔断间内的温度，达到更好的保证设各运行的目的，设备隔断间内每小时换气次数不少于20次。

- 需铺设一路环氧乙烷灭菌废气排放管路，从灭菌器连至大楼的裙楼顶端，管径≥25mm。

- 电器工程要求

- 供应室应在便于操作的位置设总配电箱一个，下设供应室设备动力系统、供应室动力系统、供应室生活照明系统等。各系统应分设独立用电回路，能单独控制。施工时严格参照国家相关规范执行。

- 工作区按要求采用带有洁净灯罩的净化灯具，生活区采用格灯(芇能灯具)，有防水要求的房间采用防水灯，设备隔断间内采用防爆灯具

- 管路工程

- 给水部分:各管路(冷水、热水、法离子水、蒸汽、压缩、设备排水、地漏排水等)均应严格按照国家规范敷设，满足所招设备的正常使用。需将纯化水和软化水接至清洗槽、清洗喷枪、超声波、消洗机等用水设备端具体施工要求见施工图纸。

- 排水部分“灭菌器及清洗机的排水要求单独设置、并采用耐高温金属管路，排水管的管径应充分考虑灭菌设备的运行特点。

- 给水、热水管路总接口由招标方安排接入消毒供应中心区域，并预留总截止阀。

- 蒸汽管路总接口由招标方安排接入消毒供应中心区域，并预留总截止阀，蒸汽压力3-5公斤。

- 压缩空气管道为不绣钢材质，预留总截止阀，压缩气压力5-7公斤，输气主管道管径为25mm，管路由空压机房铺至室内各用气点，另需铺设一路至工作区外的外接输气管路，管径为25mm，设置开关阀。

- 通风空调系统

- 整体要求

a)	选用节能环保的空气系统和先进的气流组织模式，各净化区应按国家现行相关

b)	规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持室内的温湿度要求，并使室内处于受控状态。

c)	空调机组的各功能段为:新回风混合→粗效段→中效段→风机段均流段→盘管段→再热段→加湿段→出风段。

d)	供应室主要技术指标

| 房间 | 温度（℃） | 湿度 | 换气次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无菌物品存放间 | ＜24 | ＜70% | 4～10 |
| 检查包装区域 | 20～23 | 30%～60% | ≥10 |
| 低温灭菌间 | 20～23 | 30%～60% | ≥10 |
| 去污区 | 16～21 | 30%～60% | ≥10 |
| 生活区 | 18～26 | / | 6 |