电动取皮机技术参数确认表

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 在植皮手术中移取表面皮肤使用。 |  |
| 2 | 主要技术参数 （一行只写一个参数） |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 刀片具有自润滑功能且装卸简便、灵活。 |  |
| 2.2 | ★参数2 | 消毒方式：高温高压消毒。 |  |
| 2.3 | ▲参数3 | 至少四种取皮宽度：1英寸、2英寸、3英寸、4英寸。 |  |
| 2.4 | ▲参数4 | 厚度调整范围：0-0.75mm，递进0.05mm |  |
| 2.5 | 参数5 | 防进液程度：IPXO。 |  |
| 2.6 | 参数6 | 取皮宽度≥10cm |  |
| 3 | 配置需求 （一行只写一个配置） |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 手柄1台 |  |
| 3.2 | 配置2 | 主机电源1个 |  |
| 3.3 | 配置3 | 限宽器4个 | 随意选取 |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册 |  |
| 4.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |