## 标配_监控系统配置清单
附件1
火灾自动报警联网监控管理系统报价表
项目名称： 火灾自动报警联网监控管理系统项目 |  |  |  |  | 单位：人民币元
报价单汇总
一、 | 中心配置
二、 | 系统软件
系统集成费（10%）
三、 | 用户联网监控管理设备
合计
以下为明细
一、中心配置
1、火灾自动报警联网监控管理中心硬件标准配置
编号 | 设备名称、配置 | 数量 | 单价 | 合计 | 品牌
101 | 服务器G2120/16G/500G/DVD/VGA和DVI-D | 1
102 | 8路语音卡SHT-8B/PCI 2*MT/2*MU/40CA | 1
103 | 受理机G2120/8G/500G/DVD/VGA和DVI-D | 1
104 | 21.5英寸宽屏液晶显示器 | 4
105 | 激光打印机 | 1
106 | UPS电源主机1000VA在线式 100AH蓄电池*3 | 1
107 | 网络交换机（16口，100M） | 1
108 | 电话机 | 2
109 | 标准平面式接警台 （长宽高：1140mm×1000mm×715mm） | 2
110 | 标准打印机柜（长宽高：600mm×1000mm×715mm） | 1
111 | 音箱 E3100 2.1 | 1
小计 |  |  |  | 0
2、火灾自动报警联网监控管理中心软件平台
编号 | 设备名称、推荐配置 | 数量 | 单价 | 合计 | 品牌
112 | SQL SERVER 2014简体中文标准版(15用户) | 1
113 | Windows Server 2012简体中文标准版(5用户) | 1
114 | Windows8 简体中文版（64位） | 1
小计 |  |  |  | 0
合计 |  |  |  | 0
二、GSTNET系统应用软件配置
编号 | 设 备 名 称 | 数量 | 品牌（制造商）
201 | 通讯服务器软件 | 1
TCP/IP宽带通讯服务器软件
PSTN通道控制、电话交换系统软件模块
202 | 报警受理系统 | 1
火警信息接收处理软件模块
建筑消防设施运行状态监控管理软件模块
故障处理软件模块
巡检维护软件模块
消防地理信息系统软件
消防建筑图库管理软件模块
报警语音播放控制系统软件模块
203 | 信息统计查询系统 | 1
信息统计查询软件
WEB多级权限管理控制模块
204 | 数据库系统 | 1
数据库资料录入/维护管理软件模块
205 | 中心自动校时系统 | 1
GPS自动校时服务器
GPS校时同步软件模块
206 | 中心软件管理系统 | 1
系统运行状态监测及提示软件模块
中心值班人员管理软件模块
合计：
三、用户联网监控管理设备
编号 | 设 备 名 称 及 型 号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注（含
301 | 传输设备（TCP）JK-TX-GST6000D（TCP传输 3C认证） | 8 |  | 0
302 | GST-BH-100浪涌保护器（设备防雷） | 8 |  | 0
303 | GST-NNET-02通讯板（网络） | 3 |  | 0
304 | JK-TX-GST040/016处理机（并转串） | 2 |  | 0
305 | JK-BH-GST200浪涌保护器（系统防雷专用） | 1 |  | 0
合计： |  | 0
备注： 1、需在监控中心及联网主机处预留一对一局域网标准网线水晶接头 2、所有消防报警主机应具备正确的数据输出并且运行正常
报价单位： | （盖公章）
日期： | 年 月 日