**附件3：**

**报价清单**

**项目名称：**科技中心4楼配电室电缆增容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | (YJV4\*240+1\*120)电缆 | 280 | 米 | 具体参数详见附件一

|  |
| --- |
|  |

电气元器件品牌（ABB、施耐德、西门子）电缆品牌（鸽牌、泰昇、永进） |
| 2 | 配电柜 | 1 | 台 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |
| 安装费 |  |
| 税费 |  |
| 项目总价 |  |
| 说明：**报价不得高于27.8万元**，否则为废标。本项目为交钥匙项目，产品出厂价、运输费、保险费、安装费、出渣费、各种辅料、税费、技术服务、规费以及所有相关费用；本次项目需提供电缆和配电柜检验合格证及相关报告作为备案之用。 |