## 封-1 招标工程量清单
|  | 电气工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 工频在线式UPS | [项目特征] 1.名称:工频在线式UPS 2.型号:10KVA,30min，单进单出 3.规格:按设计及规范要求 4.安装方式:按设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
3 | 030404016002 | 自控柜 | [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030412006001 | 手术室结净密封灯盘 | [项目特征] 1.名称:手术室结净密封灯盘 2.型号:1200*300 3.规格:LED灯，60W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 7
5 | 030412006002 | 紫外线杀菌灯 | [项目特征] 1.名称:手术室结净密封灯盘 2.型号:1200*300 3.规格:LED灯，60W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3
6 | 030404035002 | 三相插座 | [项目特征] 1.名称:三相插座 2.规格:16A，AC250V 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 29
7 | 030404034001 | 双联双控开关 | [项目特征] 1.名称:双联双控开关 2.规格:10A，AC250V [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030408001001 | 电力电缆WDZ-YJY-5*10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.规格:按设计及规范要求 4.材质:按设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 10
9 | 030408006001 | WDZ-YJY-5*10电缆终端头 | [项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.型号:WDZ-YJY-5*10 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
10 | 030408001002 | 电力电缆WDZ-YJY-4*50+1*25 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.规格:按设计及规范要求 4.材质:按设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 60
11 | 030408006002 | WDZ-YJY-4*50+1*25电缆终端头 | [项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030408001003 | 电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.规格:按设计及规范要求 4.材质:按设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 10
13 | 030408006003 | WDZ-YJY-4*25+1*16电缆终端头 | [项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
14 | 030411004001 | 配线ZRBV-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZRBV-2.5 4.规格:按设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 320.94
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030411004002 | 配线ZRBV-4 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZRBV-4 4.规格:按设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 253.56
16 | 030411001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 191.5
17 | 030411002001 | 线槽200*100 | [项目特征] 1.名称:线槽200*100 2.材质:按设计及规范要求 3.规格:200*100 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 65.5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030411006001 | 开关接线盒 | [项目特征] 1.名称:开关接线盒 2.材质:按设计及规范要求 3.规格:按设计及规范要求 4.安装形式:暗敷 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 4
19 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:按设计及规范要求 3.规格:按设计及规范要求 4.安装形式:暗敷 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 39
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 33.9807
2 | 011300600 | 镀锌扁钢综合 |  | kg | 1
3 | DIAN | 电 |  | kW·h | 2.8327
4 | QY | 汽油 |  | kg | 5.0195
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | SC20 | 197.245 | m
2 | 双联双控开关 | 4.08 | 套
3 | 手术室结净密封灯盘 | 7.07 | 套
4 | 紫外线杀菌灯 | 3.03 | 套
5 | 三相插座 | 29.58 | 套
6 | ZRBV-2.5 | 372.2904 | m
7 | 配线ZRBV-4 | 266.238 | m
8 | WDZ-YJY-5*10 | 10.1 | m
9 | WDZ-YJY-4*50+1*25 | 60.6 | m
10 | WDZ-YJY-4*25+1*16 | 10.1 | m
11 | 线槽200*100 | 67.465 | m
12 | WDZ-YJY-5*10电缆终端头 | 2.04 | 套
13 | WDZ-YJY-4*50+1*25电缆终端头 | 2.04 | 套
14 | WDZ-YJY-4*25+1*16电缆终端头 | 2.04 | 套
15 | 接线盒 | 43.86 | 个
16 | 配电箱 | 1 | 台
17 | 工频在线式UPS | 1 | 台
18 | 自控柜 | 1 | 台
合 计