## 封-1 招标工程量清单
|  | 给排水工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031001006001 | PPR-DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN20 4.连接形式:综合考虑 5.阻火圈设计要求:按设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 7.警示带形式:按设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 10
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031001006002 | PPR-DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN25 4.连接形式:综合考虑 5.阻火圈设计要求:按设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 7.警示带形式:按设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 60
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006003 | PPR-DN15 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN15 4.连接形式:综合考虑 5.阻火圈设计要求:按设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 7.警示带形式:按设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 20
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031001006004 | UPVC-DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC-DN100 4.连接形式:综合考虑 5.阻火圈设计要求:按设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 7.警示带形式:按设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 10
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006005 | UPVC-DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC-DN75 4.连接形式:综合考虑 5.阻火圈设计要求:按设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 7.警示带形式:按设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 20
6 | 031003001001 | 阀门DN15 | [项目特征] 1.名称:阀门DN15 2.材质:按设计及规范说明 3.连接形式:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
7 | 031004014001 | 地漏DN75 | [项目特征] 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031004004001 | 洗涤盆 | [项目特征] 1.名称:洗涤盆 2.规格、类型:按设计及现场需求 3.组装形式:综合考虑 4.附件名称、数量:带化妆镜、镜灯 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 3
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 11.7778
2 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.282
3 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 0.063
4 | 144101310 | 玻璃胶 | 310克/支 | 支 | 0.45
5 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.057
6 | 190101790 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 0.018
7 | 341100100 | 水 |  | m3 | 0.68
8 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 23.497
9 | DIAN | 电 |  | kW·h | 3.3185
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 长颈水嘴 | 3.03 | 个
2 | 镜子 | 3.03 | 个
3 | 镜灯 | 3.03 | 个
4 | 地漏DN75 | 3.03 | 个
5 | 洗涤盆排水附件 | 3.03 | 套
6 | PPR-DN20 | 10.16 | m
7 | PPR-DN25 | 60.96 | m
8 | PPR-DN15 | 20.32 | m
9 | UPVC-DN100 | 9.5 | m
10 | UPVC-DN75 | 19.6 | m
11 | 承插塑料排水管件(综合)粘接UPVC-DN100 | 11.56 | 个
12 | 承插塑料排水管件(综合)粘接UPVC-DN75 | 17.7 | 个
13 | 阀门DN15 | 3.03 | 个
14 | 洗涤盆 | 3.03 | 个
15 | 洗涤盆托架 | 3.03 | 副
合 计