## 电梯
感染楼采购电梯商务技术评审表
序号 | 评审项目 | 评审内容及规则 | 标准 分值 | 备注
合 计 |  |  | 100
商务评审 |  |  | 52
一 | 价格 | 满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价 价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值 | 35
二 | 生产企业 规模 | 1．根据投标产品生产企业上年度纳税总金额评分，排名第一的得标准分，其余依次递减0.1分。 | 1
|  | 2．根据投标产品生产企业近三年平均净资产总额评分，排名第一的得标准分，其余依次递减0.1分。 | 1
|  | 3．根据投标产品生产企业近三年平均资产总额评分，排名第一的得标准分，其余依次递减0.1分。 | 1
|  | 4．根据投标产品生产企业近三年缴纳社保人数评分，排名第一的得标准分，其余依次递减0.1分。 | 1
三 | 产品业绩 | 1.比较近三年（截止开标时间）投标产品的销售业绩。 业绩得分=投标产品业绩/基准业绩×标准分值 基准业绩=近三年投标产品的销售合同合计最高金额 | 2
|  | 2.比较近三年（截止开标时间）投标产品制造商同类产品的销售业绩。 业绩得分=投标产品业绩/基准业绩×标准分值 基准业绩=近三年投标产品的销售合同合计最高金额 | 2
以提供投标人或产品生产企业的投标产品30万元以上销售合同复印件为准，每个业绩项最多提供10份合同。投标文件中提供合同复印件，投标现场携带合同原件和对应银行收款进账凭证备查。（与时限要求不符、总金额或数量模糊不清晰、产品系列型号不符的合同均无效，业绩为0的得0分）
四 | 生产企业 财务状况 | 1．根据产品生产企业近三年平均净利润金额由大至小排序评分，排名第一的得标准分，其余依次递减0.1分。 | 1
|  | 2．根据产品生产企业近三年年均营业收入金额由大至小排序评分，排名第一的得标准分，其余依次递减0.1分。 | 1
|  | 3.根据产品生产企业近三年平均资产负债率低于50%（含）的得标准分，50%－70%（含）得0.5分，70%以上得0分。（依据投标人经审计的审计报告数据） | 1
五 | 企业 资质信誉 | 1.产品生产企业近三年获得税务部门颁发的企业纳税信用A级评价证书的得标准分，没有得0分。（网上公示的，须提供截图和查询网址） | 1
|  | 2.在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚记录和未被列入经营异常名录的得标准分值，否则不得分。（须提供网上公示截图和查询网址） | 1
|  | 3.产品生产企业具有特种设备制造许可证A级的得2分，B级的得1分。 | 2
|  | 4.安装企业具有特种设备安装许可证A级的得2分，B级的得1分。 | 2
5.近三年内参加军队采购出现分包转包的，此次投标无效。
技术评审 |  |  | 48
一 | 曳引系统 | 1.曳引机采用原品牌原产地的得标准分，否则得0分。 | 1 | 提供相应的型式试验报告
|  | 2.电动机采用原品牌原产地的得标准分，否则得0分。 | 1
|  | 3.根据钢丝绳材质和和响应招标文件要求情况评分，最优得标准分，依次递减0.2分，可并列排名。 | 1
二 | 导向系统 | 1.根据导靴、导轨及导轨支架、导向轮等材质和响应招标文件要求情况评分，最优得标准分，依次递减0.2分，可并列排名。 | 1
三 | 轿厢 | 1.根据轿架、轿底、轿壁、轿顶等材质和响应招标文件要求情况评分，最优得标准分，依次递减0.2分，可并列排名。 | 1
四 | 门系统 | 1.根据轿门、层门、门传动系统、门锁装置等材质和响应招标文件要求情况评分，最优得标准分，依次递减0.2分，可并列排名。 | 1
|  | 2.门传动系统采用原品牌原产地的得标准分，否则得0分。 | 1
|  | 3.门锁采用原品牌原产地的得标准分，否则得0分。 | 1
五 | 重量平衡 系统 | 1.根据对重或平衡重、补偿装置响应招标文件要求情况评分，最优得标准分，依次递减0.2分，可并列排名。 | 1
六 | 电力拖动 系统 | 1.供电系统及驱动系统采用原品牌原产地的得标准分，否则得0分。 | 1
|  | 2.运动中有正确的速度控制，良好舒适性和平层准确度的得标准分，否则得0分。 | 1
七 | 电气控制 系统 | 1.控制屏采用原品牌原产地的得标准分，否则得0分。 | 1
|  | 2.旋转编码器采用原品牌原产地的得标准分，否则得0分。 | 1
|  | 3.根据平层装置、位置显示、操作板响应招标文件要求情况评分，最优得标准分，依次递减0.2分，可并列排名。 | 1
八 | 安全保护 系统 | 1.安全钳采用原品牌原产地的得标准分，否则得0分。 | 1
|  | 2.限速器采用原品牌原产地的得标准分，否则得0分。 | 1
|  | 3.缓冲器采用原品牌原产地的得标准分，否则得0分。 | 1
九 | 技术力量 | 1.生产企业拥有所投产品相关的发明专利的数量排名，第一名得标准分，其余依次递减0.25分。 | 1
|  | 2.生产企业拥有所投产品相关的实用新型专利的数量排名，第一名得标准分，其余依次递减0.25分。 | 1
|  | 3.生产企业参与制定与投标产品相关的国际、国家、军队、行业标准的数量排名，第一名得标准分，其余依次递减0.25分。 | 1
|  | 4.生产企业产品研发部门高级职称人员的数量排名，第一名得标准分，其余依次递减0.25分。（提供人员名单、证书复印件和缴纳社保证明） | 1
|  | 5.生产企业为国家级技术中心的得标准分，省级技术中心的得0.5分。 | 1
|  | 6.生产企业为高新技术企业的得标准分。 | 1
十 | 质量控制 | 1.投标产品具备有效的节字标志认证证书（CQC）的得标准分，否则得0分。 | 1
|  | 2.投标产品具备中国环境标志认证证书（CEC）的得标准分，否则得0分。 | 1
|  | 3.近三年参加军队采购未通过首检的，每个品种每次得-1分。 |  | 需求部门或采购机构向采购管理部门书面提供违规供应商名单
4.交付部队的产品近三年出现重要质量问题的，一次得-1分。
十一 | 安装施工 方案 | 1.项目经理具备本科以上学历和一级建造师资质（机电工程）的得标准分，没有为0分。 | 1
|  | 2.根据近三年（截止开标时间）项目经理负责安装的电梯项目数量评分，最多的得标准分，其余依次递减0.5分。（以提供的电梯安装合同为依据，并且该合同中必须有项目经理姓名或证明）。 | 2
|  | 3.项目现场安装人员持证（国家质检总局颁发的电梯机械电气安装维修证）且持证时间在3年以上的，每个专业有1人得分0.5分（持证时间不足三年不计分、专业相同的多人不累加分数），最高得分标准分。 | 1
|  | 4.设有专职的质检员、安全员，并有完善的质量保证措施得标准分，没有的为0分。 | 1
|  | 5.根据安全管理体系、制度及安全文明施工措施评分，最优的得标准分，依次递减0.25分。 | 1
|  | 6.根据安装（拆除）施工技术措施评分，最优的得标准分，依次递减0.25分。 | 1
|  | 7.根据现有建筑设施及成品、半成品保护措施评分，最优的得标准分，依次递减0.25分。 | 1
|  | 8.工期进度安排合理，与项目要求完全相符得标准分，基本满足要求得0.5分，不满足要求为0分。 | 1
|  | 9.安全措施及应急预案完备，内容详实，优于项目要求得标准分，满足要求得0.5分，不满足要求为0分。 | 1
|  | 10.拟投入的施工机具，以及投入使用的保驾、保运、验收、取证等措施满足安装要求得标准分，否则得0分。 | 1
十二 | 验收培训 | 1.系统验收方案具体明确，内容完全满足或优于招标文件要求，得标准分，不满足得0分。 | 1
|  | 2.技术培训与售后服务方案具体明确，技术资料齐全完整，内容完全满足或优于招标文件要求，得标准分，不满足得0分。 | 1
十三 | 售后服务 | 1.质量保证期：质保期最低要求为2年，每高于1年加1分，最高得标准分，低于2年投标无效。应提供质量保证期内的服务标准和内容。 | 3
|  | 2.响应时间：当地设立维保站，有服务网络和服务热线电话。承诺30分钟内到达现场的得标准分，否则不得分。 | 2
|  | 3.质保期后5年的备品备件价格：根据质保期后5年的备品备件价格高低评分，备品备件包括：曳引机、门机、控制柜、编码器、变频器、限速器、安全钳、缓冲器、光幕、门锁装置，最低的得标准分，其他按排序（可并列）依次减0.5分，最低为0分，不得为负分。 | 3
|  | 4.质保期外运行维修成本：质保期后10年每台电梯每月的平均维保费用（半包+全包），由低往高依次排序，最低的得标准分，其他按排序（可并列）依次减0.5分，最低为0分，不得为负分。 | 2
|  | 5.近三年企业售后服务未满足用户要求、未按承诺履行义务、被投诉的，每次得-1分。 |  | 需求部门或采购机构向采购管理部门提供违规供应商名单